## Foglio1
| GAS | TYPE | CLASS | IREF PRO |  | IREF LITE |  | IRNET PRO
|  |  |  | ppm | %LFL | ppm | %LFL | %LFL
1 | R-1233zd | HCFO | A1 | 0-5000ppm
2 | R-1234yf | HFO | A2L | 0-2000ppm | %LFL (0-6.2%vol) | 0-5000ppm | %LFL (0-6.2%vol)
3 | R-1234ze | HFO | A2L | 0-2000ppm | %LFL (0-6.5%vol) | 0-5000ppm | %LFL (0-6.5%vol)
4 | R-123 | HCFC | B1 | ppm CF*
5 | R-125 | HFC | A1 | 0-2000ppm
6 | R-134a | HFC | A1 | 0-2000ppm |  | 0-5000ppm
7 | R-143a | HFC | A2L | 0-2000ppm
8 | R-152a | HC | A3 |  |  |  |  | %LFL (0-3.7%vol)
9 | R-22 | HCFC | A1 | 0-2000ppm
10 | R-227ea | HFC | A1 | 0-2000ppm
11 | R-245fa | HFC | A1 | UNDER DEVELOPMENT
12 | R-290 | HC (Propane) | A3 |  |  |  |  | %LFL (0-2.1%vol)
13 | R-32 | HFC | A2L | 0-2000ppm | %LFL (0-14.4%vol) | 0-10000ppm | %LFL (0-14.4%vol)
14 | R-404a | HFC | A1 | 0-2000ppm |  | 0-5000ppm
15 | R-407a | HFC | A1 | 0-2000ppm
16 | R-407c | HFC | A1 | ppm CF* |  | 0-5000ppm
17 | R-407f | HFC | A1 | 0-2000ppm
18 | R-410a | HFC | A1 | 0-2000ppm |  | 0-10000ppm
19 | R-417a | HFC | A1 | 0-2000ppm
20 | R-422a | HFC | A1 | ppm CF*
21 | R-422d | HFC | A1 | 0-2000ppm
22 | R-424a | HFC | A1 | ppm CF*
23 | R-427a | HFC | A1 | ppm CF*
24 | R-434a | HFC | A1 | ppm CF*
25 | R-438a | HFC | A1 | ppm CF*
26 | R-442a | HFC | A1 | ppm CF*
27 | R-448a | HFC / HFO | A1 | 0-2000ppm
28 | R-449a | HFO | A1 | 0-2000ppm |  | 0-5000ppm
29 | R-450a | HFC / HFO | A1 | 0-2000ppm
30 | R-452a | HFO | A1 | 0-2000ppm
31 | R-452b | HFO | A2L | 0-2000ppm | %LFL (0-11.9%vol)
32 | R-453a | HFC | A1 | ppm CF*
33 | R-454a | HFO | A2L | ppm CF* | %LFL (0-6.3%vol) |  | %LFL (0-6.3%vol)
34 | R-454b | HFO | A2L | 0-2000ppm | %LFL (0-7.7%vol) |  | %LFL (0-7.7%vol)
35 | R-454c | HFO | A2L | ppm CF* | %LFL (0-6.2%vol) |  | %LFL (0-6.2%vol)
36 | R-455a | HFO | A2L | ppm CF* | %LFL (0-11.8%vol) |  | %LFL (0-11.8%vol)
37 | R-507 | HFC | A1 | 0-2000ppm
38 | R-513a | HFO | A1 | 0-2000ppm |  | ppm CF*
39 | R-514a | HFO | B1 | UNDER DEVELOPMENT
40 | R-515a | HFO | A1 | ppm CF*
41 | R-515b | HFO | A1 | ppm CF*
42 | R-600 | HC (Butane) | A3 |  |  |  |  | %LFL (0-1.4%vol)
43 | R-600a | HC (IsoButane) | A3 |  |  |  |  | %LFL (0-1.3%vol)
44 | R-717 | Ammonia | B2L | ppm CF*
45 | R-744 | CO2 | A1 |  |  |  |  | 0-1% - 0-5%vol
46 | R-1270 | HC (Propylene) | A3 |  |  |  |  | %LFL (0-2.0%vol)
* CF = gas available in applying a cross factor to an sensor calibrated for another gas (see relevant Cross Factor manuals on www.nenvitech.com for details)